## Downstream
Downstream
| 1 | BoSL |  |  |  | 2 | BoSL |  |  |  | 3 | BoSL |  |  |  | 4 | BoSL
| FloMate | 2000 μs | 1000 μs | 500 μs | 250 μs | FloMate | 2000 μs | 1000 μs | 500 μs | 250 μs | FloMate | 2000 μs | 1000 μs | 500 μs | 250 μs | FloMate | 2000 μs | 1000 μs | 500 μs | 250 μs
| mm/s | hz | hz | hz | hz | mm/s | hz | hz | hz | hz | mm/s | hz | hz | hz | hz | mm/s | hz | hz | hz | hz
| 260 | 30.52 | 56.96 | 128.52 | 179.21 | 90 | 28.68 | 40.43 | 57.12 | 152.66 | 60 | 34.32 | 40.43 | 78.54 | 139.39 | 160 | 27.75 | 53.29 | 85.68 | 139.39
| 240 | 19.42 | 51.45 | 67.83 | 252.22 | 90 | 36.08 | 53.29 | 82.11 | 152.66 | 60 | 19.42 | 55.12 | 57.12 | 298.66 | 150 | 40.7 | 93.71 | 107.1 | 146.02
| 280 | 37 | 44.1 | 85.68 | 237.95 | 100 | 61.97 | 44.1 | 71.4 | 119.47 | 100 | 24.97 | 47.77 | 103.53 | 106.2 | 130 | 43.47 | 56.96 | 99.96 | 146.02
| 260 | 24.05 | 34.91 | 92.82 | 139.39 | 100 | 37 | 31.24 | 89.25 | 116.2 | 90 | 28.67 | 51.45 | 71.46 | 152.66 | 130 | 29.6 | 36.75 | 110.67 | 159.3
| 260 |  |  |  |  | 100 | 32.38 | 82.69 | 67.83 | 119.48 | 90 | 19.42 | 60.64 | 78.54 | 106.2 | 130
| 260 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  | 140
| 210 |  |  |  |  | 90 |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  | 160
| 290 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  | 140
| 230 |  |  |  |  | 90 |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  | 140
| 220 |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  | 110 |  |  |  |  | 120
| 250 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 130
| 270 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 140
| 230 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 140
| 250 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 150
| 290 |  |  |  |  | 90 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 130
| 220 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 110 |  |  |  |  | 150
| 290 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 80
| 250 |  |  |  |  | 90 |  |  |  |  | 60
| 240 |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  | 80
| 270 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 60
| 280 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 60
| 250 |  |  |  |  | 90 |  |  |  |  | 100
70
80
70
70
80
70
Mean | 254.5455 | 20.8106 | 35.1412 | 70.2844 | 151.6444 | 95 | 29.4165 | 37.7625 | 55.1565 | 99.0705 | 82.8571 | 19.02 | 38.3115 | 58.3785 | 120.4665 | 140 | 26.535 | 45.1331 | 75.6394 | 110.7619
FloMate | BoSL 2000 μs | BoSL 1000 μs | BoSL 500 μs | BoSL 250 μs | FloMate
254.5455 | 20.8106 | 35.1412 | 70.2844 | 151.6444 | 254.5455
95 | 29.4165 | 37.7625 | 55.1565 | 99.0705 | 95
82.8571 | 19.02 | 38.3115 | 58.3785 | 120.4665 | 82.8571
140 | 26.535 | 45.1331 | 75.6394 | 110.7619 | 140

## Upstream
Upstream
| 5 | BoSL |  |  |  | 6 | BoSL |  |  |  | 7 | BoSL |  |  |  | 8 | BoSL |  |  |  | 9 | BoSL |  |  |  | 10 | BoSL |  |  |  | 11 | BoSL |  |  |  | 12 | BoSL
| FloMate | 2000 μs | 1000 μs | 500 μs | 250 μs | FloMate | 2000 μs | 1000 μs | 500 μs | 250 μs | FloMate | 2000 μs | 1000 μs | 500 μs | 250 μs | FloMate | 2000 μs | 1000 μs | 500 μs | 250 μs | FloMate | 2000 μs | 1000 μs | 500 μs | 250 μs | FloMate | 2000 μs | 1000 μs | 500 μs | 250 μs | FloMate | 2000 μs | 1000 μs | 500 μs | 250 μs | FloMate | 2000 μs | 1000 μs | 500 μs | 250 μs
| mm/s | hz | hz | hz | hz | mm/s | hz | hz | hz | hz | mm/s | hz | hz | hz | hz | mm/s | hz | hz | hz | hz | mm/s | hz | hz | hz | hz | mm/s | hz | hz | hz | hz | mm/s | hz | hz | hz | hz | mm/s | hz | hz | hz | hz
| 270 | 102 | 317 | 323 | 384 | 13 | 214 | 200 | 182 | 225 | 90 | 143 | 143 | 146 | 152 | 80 | 81 | 88 | 96 | 429 | 140 | 206 | 218 | 214 | 219 | 290 | 122 | 330 | 342 | 336 | 20 | 31 | 49 | 110 | 205 | 140 | 153 | 225 | 246 | 637
| 280 | 120 | 365 | 403 | 411 | 120 | 191 | 189 | 199 | 199 | 80 | 129 | 130 | 128 | 119 | 80 | 96 | 101 | 96 | 391 | 180 | 224 | 205 | 210 | 212 | 280 | 130 | 328 | 399 | 358 | 150 | 206 | 238 | 253 | 238 | 230 | 51 | 398 | 378 | 365
| 270 | 97 | 374 | 339 | 351 | 130 | 212 | 203 | 199 | 192 | 100 | 124 | 123 | 124 | 119 | 80 | 87 | 95 | 85 | 265 | 140 | 210 | 224 | 207 | 232 | 280 | 92 | 363 | 392 | 325 | 180 | 111 | 58 | 117 | 126 | 320 | 107 | 301 | 214 | 252
| 270 | 136 | 330 | 353 | 365 | 140 | 215 | 196 | 221 | 192 | 100 | 120 | 124 | 107 | 126 | 80 | 97 | 97 | 99 | 351 | 140 | 209 | 207 | 199 | 192 | 280 | 199 | 362 | 349 | 365 | 180 | 52 | 47 | 103 | 139 | 320 | 170 | 341 | 360 | 398
| 290 | 98 | 358 | 328 | 378 | 130 | 197 | 207 | 207 | 212 | 110 | 108 | 104 | 96 | 119 | 80 | 96 | 97 | 249 | 511 | 190 |  |  |  |  | 260 |  |  |  |  | 190 | 76 | 180 | 210 | 232 | 310 | 122 | 339 | 571 | 544
| 280 | 88 | 367 | 371 | 398 | 150 | 197 | 194 | 198 | 225 | 110 | 115 | 117 | 121 | 126 | 80 | 97 | 91 | 103 | 298 | 150 |  |  |  |  | 270 |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  | 280 |  |  | 560 | 541
| 280 |  |  |  |  | 160 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  | 180 |  |  |  |  | 300 |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  | 250 |  |  | 439 | 371
| 290 |  |  |  |  | 150 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 70 |  |  |  |  | 180 |  |  |  |  | 300 |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  | 270 |  |  | 360 | 391
| 290 |  |  |  |  | 180 |  |  |  |  | 90 |  |  |  |  | 70 |  |  |  |  | 150 |  |  |  |  | 340 |  |  |  |  | 60 |  |  |  |  | 240 |  |  | 340 | 361
| 300 |  |  |  |  | 170 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  | 160 |  |  |  |  | 310 |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  | 330
| 290 |  |  |  |  | 150 |  |  |  |  | 90 |  |  |  |  | 90 |  |  |  |  | 180 |  |  |  |  | 290 |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  | 300
| 290 |  |  |  |  | 150 |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  | 90 |  |  |  |  | 180 |  |  |  |  | 250 |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  | 420
| 300 |  |  |  |  | 150 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 90 |  |  |  |  | 140 |  |  |  |  | 310 |  |  |  |  | 110 |  |  |  |  | 500
| 280 |  |  |  |  | 130 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  | 180 |  |  |  |  | 290 |  |  |  |  | 110 |  |  |  |  | 430
| 290 |  |  |  |  | 150 |  |  |  |  | 70 |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  | 160 |  |  |  |  | 270 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 460
| 280 |  |  |  |  | 140 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  | 160 |  |  |  |  | 290 |  |  |  |  | 70 |  |  |  |  | 450
| 270 |  |  |  |  | 150 |  |  |  |  | 90 |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  | 150 |  |  |  |  | 260 |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  | 430
| 290 |  |  |  |  | 160 |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  | 70 |  |  |  |  | 170 |  |  |  |  | 290 | [9 empty] | 410
| 290 | [9 empty] | 90 |  |  |  |  | 70 | [9 empty] | 280 | [9 empty] | 390
| 280 | [9 empty] | 90 |  |  |  |  | 80 | [19 empty] | 330
| 280 | [9 empty] | 90 |  |  |  |  | 70 | [19 empty] | 290
| 280 | [9 empty] | 80 |  |  |  |  | 70 | [19 empty] | 300
| 280 | [9 empty] | 80 |  |  |  |  | 70 | [19 empty] | 310
| 270 | [9 empty] | 90 |  |  |  |  | 70 | [19 empty] | 300
| 290 | [9 empty] | 90 |  |  |  |  | 80 | [19 empty] | 310
| 300 | [14 empty] | 60
| 250 | [14 empty] | 90
| 290 | [14 empty] | 90
| 280 | [14 empty] | 80
270
290
| 282.5806 | 80.125 | 263.875 | 264.625 | 285.875 | 140.1667 | 153.25 | 148.625 | 150.75 | 155.625 | 92 | 92.375 | 92.625 | 90.25 | 95.125 | 78.2759 | 69.25 | 71.125 | 91 | 280.625 | 162.7778 | 159.1875 | 160.125 | 155.625 | 160.3125 | 286.3158 | 101.8125 | 259.3125 | 277.875 | 259.5 | 84.1176 | 71.4 | 85.8 | 118.95 | 141 | 332.8 | 90.45 | 240.6 | 289 | 321.6667
FloMate | BoSL 2000 μs | BoSL 1000 μs | BoSL 500 μs | BoSL 250 μs
282.5806 | 80.125 | 263.875 | 264.625 | 285.875
140.1667 | 153.25 | 148.625 | 150.75 | 155.625
92 | 92.375 | 92.625 | 90.25 | 95.125
78.2759 | 69.25 | 71.125 | 91 | 280.625
162.7778 | 159.1875 | 160.125 | 155.625 | 160.3125
286.3158 | 101.8125 | 259.3125 | 277.875 | 259.5
84.1176 | 71.4 | 85.8 | 118.95 | 141
332.8 | 90.45 | 240.6 | 289 | 321.6667